Materiały dla uczniów dotyczące uzdatniania wody

Powszechnie dostępna w sieciach wodociągowych lub pobierana ze studni woda bardzo często zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: blaszki rdzy, piasek, muł oraz zanieczyszczenia i zawiesiny organiczne lub nieorganiczne, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na smak, zapach, barwę, mętność, odczyn, twardość.

W przyrodzie w większości przypadków nie ma wody o takiej jakości, aby nadawała się do wszystkich zastosowań. Wymaga ona zatem wstępnego uzdatnienia. Uzdatnianie wody nie polega tylko na „przepuszczeniu wody przez jakiś filtr.

Uzdatnianie może przyjąć różne formy - od mechanicznego oczyszczenia, przez filtrację, dezynfekcję.

Woda do picia i zastosowań gospodarczych powinna być przede wszystkim nieszkodliwa dla zdrowia człowieka i zwierząt oraz czysta i smaczna. Nie powinna zatem zawierać dużej ilości bakterii. Powinna natomiast zawierać w niewielkich stężeniach sole wapnia i magnezu oraz rozpuszczony CO2. Pożądana jest zawartość mikroelementów.

Wskaźniki jakości wody można podzielić na fizyczne i chemiczne.

Wskaźniki fizyczne  to:

- mętność,

- barwa-woda chemicznie czysta nie ma barwy. W warunkach naturalnych w grubych warstwach przyjmuje odcień błękitu. Wody zanieczyszczone przyjmują zabarwienie  zielono-żółte,

- smak i zapach - są to parametry badane fizycznie,

- temperatura.

Uproszczony schemat uzdatniania wody przedstawia poniższy rysunek:

Rysunek 1. Uproszczony schemat uzdatniania wody.

Źródło: http://www.hudropure.com.pl